附件1

郴电国际电工类考试大纲

一、公共与行业知识（30%）

（一）一般能力

1.言语理解能力：检测考生运用语言文字开展工作沟通、精准解读公文、规范传达信息的能力，评估语言文字的理解与应用水平。

2.信息洞察能力：检测考生在供电行业工作场景中，快速梳理局部问题、精准识别各类影响因素的能力，评估问题拆解与信息挖掘的敏感度。

3.思维策略能力：检测考生分析问题的逻辑清晰性、思维严密性，以及解决问题的创新性、灵活性，评估举一反三、多样化解决实际工作问题的思维能力。

4.资料分析：以文字、表格、图形、综合类四种资料为载体，综合检测考生的阅读理解、数据分析、比较计算、判断处理等综合能力，评估数据解读与实际应用能力。

（二）企业文化、电力与能源战略

检测考生对企业发展与行业领域、企业文化的认知程度。

（三）形势与政策

检测考生的政治素养与时事敏感度，重点考查中国共产党和中国政府现阶段的重大方针政策，以及2025年1月至今的国际、国内重大时事。

- 二、专业知识（70%）

- 1.电工技术基础

- （1）电路基本定律和线性电路分析方法。

- （2）一阶和二阶电路的时域分析。

- （3）正弦稳态电路的分析与计算方法。

- （4）非正弦周期电流电路的分析。

- （5）三相交流电路分析。

- （6）电路的频率响应。

- （7）换流电路的结构、工作原理及特性。

- （8）交流电路的结构、工作原理及特性

- （9）电力电子技术在新型电力系统中的应用

- （10）变压器原理、结构与特性。

- （11）异步电机运行原理与特性、起动与调速及运行方式

- （12）同步电机原理、结构与特性、起动与调速及运行方式

- 2.电力工程基础

- （1）电气设备的类型、原理与选型。

- （2）电气主接线的形式、特点及倒闸操作。

- （3）电力系统过电压的种类及其防护措施。

- 3.电力系统分析

- （1）电力系统基本概念与方法。

- （2）电力系统各元件特性及数学模型。

- （3）电力系统潮流分析与计算。

- （4）电力系统有功功率和频率调整。

- （5）电力系统无功功率和电压调整。

- （6）电力系统故障分析与计算。

- （7）电力系统稳定的基本概念。

- （8）新型电力系统构成与运行特点。

- （9）电力系统过电压的种类及其防护措施。

- （10）电力系统安全自动装置基本原理与配置。

- 4.电力系统继电保护

- （1）电力系统继电保护的基本概念和要求。

- （2）阶段式电流保护配合原理、构成和整定计算。

- （3）距离保护的工作原理、动作特性和整定计算。

- （4）纵联保护的工作原理、动作特性和整定计算。

- （5）输电线路、变压器、母线的主要故障特点和保护配置。

- （6）输电线路的自动重合闸。

- （7）新型电力系统中继电保护面临的挑战。

- 5.电气设备及主系统

- （1）电气设备的类型及原理。

- （2）电气主接线的形式、特点及倒闸操作。

- （3）限制短路电流的方法。

- （4）电气设备的选择。

- （5）同步发电机的运行分析。

- 6.高电压技术

- （1）电介质的主要电气特性。

- （2）输变电设备主要绝缘形式与绝缘失效机理。

- （3）线路和绕组中的波过程。

- （4）电力系统防雷与接地。

- （5）电力系统内部过电压及其限制措施。

- 7.新型电力系统

- （1）碳达峰、碳中和的基本概念及措施。

- （2）电力市场的基本概念、原理和国内建设进展。

- （3）电力系统新型储能基础。

- （4）综合能源系统基础。

- （5）新型电力系统的前沿进展。