附件1

市政行业（热力工程）建设项目设计规模划分表

| 建设项目 |  | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热力工程 | 热源厂 | 兆瓦 | 热水锅炉≥3×58 | 热水锅炉3×14~3×58 | - | 以供热、制冷为主，单台≤25兆瓦的小型热电厂也属于大型项目 |
|  |  | 吨/时 | 蒸汽锅炉≥3×75 | 蒸汽锅炉3×20~3×75 | - |  |
|  | 热网系统 | 毫米 | 城市供热一级网，DN≥800；热力站 | 城市供热一级网，DN＜800 | 城市供热二级网，DN≤400 |  |
|  | 供热面积 | 万平方米 | ≥500 | 150~500 | ＜150 |  |